## Summary
Proximity Ambient Rejection C6 Repeatability
# | Label |  | 6s Min | Mean | 6s Max | Unit
1 | Proximity AR | Prox@10% | -0.478% | 0.03044% | 0.5389% | %FSR
1.01 |  | Prox@50% | -3.278% | 0.2087% | 3.695% | %FSR
1.02 |  | Prox@110% | -5.575% | 0.355% | 6.285% | %FSR
1.03 |  | Prox@210% | -10.27% | 0.6543% | 11.58% | %FSR

## data0
| FW | Offset | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6s Min | average | 6s Max | stdev |  | 6s min | mean | 6s max
Measurements | 35 | 0 | 1: IRMIN; 0: 0.11811 | #DIV/0! | 0.11811 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | -0.478% | 0.03044% | 0.5389%
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.10159 | #DIV/0! | 0.10159 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | -3.278% | 0.2087% | 3.695%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.50833 | #DIV/0! | 0.50833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110% | -5.575% | 0.355% | 6.285%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.80735 | #DIV/0! | 0.80735 | #DIV/0! | #DIV/0! | 210% | -10.27% | 0.6543% | 11.58%
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.10012 | #DIV/0! | 0.10012 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.52341 | #DIV/0! | 0.52341 | #DIV/0! | #DIV/0! | Prox AR: Mean Change
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.82194 | #DIV/0! | 0.82194 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 19.69% | 29.13% | 40.16% | 48.03% | 59.06% | 73.23% | 92.13% | MAX
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.10441 | #DIV/0! | 0.10441 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | 0.03044% | 0.02214% | 0.02491% | 0.01107% | 0.005534% | -0.009883% | -0.03044% | 0.03044%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.52292 | #DIV/0! | 0.52292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | 0.1478% | 0.1945% | 0.2087% | 0.2071% | 0.2036% | 0.2008% | 0.1858% | 0.2087%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.82083 | #DIV/0! | 0.82083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80% | 0.2103% | 0.08025% | 0.1506% | 0.1312% | -0.0589% | -0.04586% | -0.07155% | 0.2103%
| 13 | 0 | 1: IR@20%; 0: 0.19685 | #DIV/0! | 0.19685 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110% | 0.2479% | 0.3147% | 0.3431% | 0.3499% | 0.355% | 0.3542% | 0.3431% | 0.355%
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.11103 | #DIV/0! | 0.11103 | #DIV/0! | #DIV/0! | 150% | 0.374% | 0.4673% | 0.5108% | 0.523% | 0.5376% | 0.54% | 0.5368% | 0.54%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.55417 | #DIV/0! | 0.55417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 180% | 0.1067% | -0.05416% | 0.04428% | 0.03123% | -0.1471% | -0.1431% | -0.1554% | 0.1554%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.87255 | #DIV/0! | 0.87255 | #DIV/0! | #DIV/0! | 210% | 0.4269% | 0.5491% | 0.6025% | 0.6214% | 0.6475% | 0.6543% | 0.6503% | 0.6543%
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.17696 | #DIV/0! | 0.17696 | #DIV/0! | #DIV/0! | 250% | 0.5151% | 0.6546% | 0.7163% | 0.7432% | 0.6527% | 0.6752% | 0.6709% | 0.7432%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.63934 | #DIV/0! | 0.63934 | #DIV/0! | #DIV/0! | 280% | 0.02609% | -0.09725% | -0.017% | -0.01384% | -0.2368% | -0.1743% | -0.2336% | 0.2368%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.85502 | #DIV/0! | 0.85502 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.23676 | #DIV/0! | 0.23676 | #DIV/0! | #DIV/0! | Prox AR: Stdev
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.6826 | #DIV/0! | 0.6826 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 19.69% | 29.13% | 40.16% | 48.03% | 59.06% | 73.23% | 92.13%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.82892 | #DIV/0! | 0.82892 | #DIV/0! | #DIV/0! | IR | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MAX
| 7 | 0 | 1: IR@30%; 0: 0.29134 | #DIV/0! | 0.29134 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | 0.1695% | 0.1233% | 0.1387% | 0.06163% | 0.03081% | 0.05503% | 0.1695% | 0.1695%
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.10846 | #DIV/0! | 0.10846 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | 0.8232% | 1.083% | 1.162% | 1.153% | 1.134% | 1.118% | 1.034% | 1.162%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.56863 | #DIV/0! | 0.56863 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80% | 1.171% | 0.4468% | 0.8386% | 0.7307% | 0.328% | 0.2553% | 0.3984% | 1.171%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.83223 | #DIV/0! | 0.83223 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110% | 1.38% | 1.752% | 1.911% | 1.948% | 1.977% | 1.972% | 1.911% | 1.977%
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.19767 | #DIV/0! | 0.19767 | #DIV/0! | #DIV/0! | 150% | 2.082% | 2.602% | 2.844% | 2.912% | 2.993% | 3.007% | 2.989% | 3.007%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.66826 | #DIV/0! | 0.66826 | #DIV/0! | #DIV/0! | 180% | 0.5943% | 0.3015% | 0.2465% | 0.1739% | 0.8188% | 0.7968% | 0.865% | 0.865%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.80515 | #DIV/0! | 0.80515 | #DIV/0! | #DIV/0! | 210% | 2.377% | 3.057% | 3.354% | 3.46% | 3.605% | 3.643% | 3.621% | 3.643%
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.27463 | #DIV/0! | 0.27463 | #DIV/0! | #DIV/0! | 250% | 2.868% | 3.645% | 3.988% | 4.138% | 3.634% | 3.759% | 3.735% | 4.138%
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.72586 | #DIV/0! | 0.72586 | #DIV/0! | #DIV/0! | 280% | 0.1453% | 0.5415% | 0.09464% | 0.07704% | 1.318% | 0.9707% | 1.301% | 1.318%
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.79069 | #DIV/0! | 0.79069 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | 0 | 1: IR@40%; 0: 0.40157 | #DIV/0! | 0.40157 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.10931 | #DIV/0! | 0.10931 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.57304 | #DIV/0! | 0.57304 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.85404 | #DIV/0! | 0.85404 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.2065 | #DIV/0! | 0.2065 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.68174 | #DIV/0! | 0.68174 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.83566 | #DIV/0! | 0.83566 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.29118 | #DIV/0! | 0.29118 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.74498 | #DIV/0! | 0.74498 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.81556 | #DIV/0! | 0.81556 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | 0 | 1: IR@50%; 0: 0.48031 | #DIV/0! | 0.48031 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.10502 | #DIV/0! | 0.10502 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.57255 | #DIV/0! | 0.57255 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.84804 | #DIV/0! | 0.84804 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.20858 | #DIV/0! | 0.20858 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.68554 | #DIV/0! | 0.68554 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.83162 | #DIV/0! | 0.83162 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.29706 | #DIV/0! | 0.29706 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.75331 | #DIV/0! | 0.75331 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.81654 | #DIV/0! | 0.81654 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2 | 0 | 1: IR@60%; 0: 0.59055 | #DIV/0! | 0.59055 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.10331 | #DIV/0! | 0.10331 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.57145 | #DIV/0! | 0.57145 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.78909 | #DIV/0! | 0.78909 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.21017 | #DIV/0! | 0.21017 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.69007 | #DIV/0! | 0.69007 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.77635 | #DIV/0! | 0.77635 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.30515 | #DIV/0! | 0.30515 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.72525 | #DIV/0! | 0.72525 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.74743 | #DIV/0! | 0.74743 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1 | 0 | 1: IR@80%; 0: 0.73228 | #DIV/0! | 0.73228 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.098529 | #DIV/0! | 0.098529 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.57059 | #DIV/0! | 0.57059 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.79314 | #DIV/0! | 0.79314 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.20993 | #DIV/0! | 0.20993 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.69081 | #DIV/0! | 0.69081 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.77757 | #DIV/0! | 0.77757 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.30723 | #DIV/0! | 0.30723 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.73223 | #DIV/0! | 0.73223 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.76679 | #DIV/0! | 0.76679 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 1: IR@90%; 0: 0.92126 | #DIV/0! | 0.92126 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@10%; 0: 0.092157 | #DIV/0! | 0.092157 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.56593 | #DIV/0! | 0.56593 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.78517 | #DIV/0! | 0.78517 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8 | 1: Prox@10%; 0: 0.2065 | #DIV/0! | 0.2065 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.68983 | #DIV/0! | 0.68983 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.77377 | #DIV/0! | 0.77377 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 15 | 1: Prox@10%; 0: 0.306 | #DIV/0! | 0.306 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@50%; 0: 0.73088 | #DIV/0! | 0.73088 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1: Prox@90%; 0: 0.74841 | #DIV/0! | 0.74841 | #DIV/0! | #DIV/0!
Delta | 13 | 0 | Prox@10% | 0.0094363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00478 | 0.0003044 | 0.0053888 | 0.0016948
|  |  | Prox@50% | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023217 | 0.0014785 | 0.026174 | 0.0082319
|  |  | Prox@90% | 0.065196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033026 | 0.0021031 | 0.037232 | 0.01171
|  | 8 | Prox@10% | 0.076838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038923 | 0.0024787 | 0.04388 | 0.013801
|  |  | Prox@50% | 0.11593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058726 | 0.0037397 | 0.066205 | 0.020822
|  |  | Prox@90% | 0.033088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016761 | 0.0010674 | 0.018896 | 0.0059428
|  | 15 | Prox@10% | 0.13235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067044 | 0.0042694 | 0.075583 | 0.023771
|  |  | Prox@50% | 0.15968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080888 | 0.005151 | 0.09119 | 0.02868
|  |  | Prox@90% | 0.0080882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040972 | 0.00026091 | 0.004619 | 0.0014527
| 7 | 0 | Prox@10% | 0.0068627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034764 | 0.00022138 | 0.0039191 | 0.0012326
|  |  | Prox@50% | 0.060294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030542 | 0.001945 | 0.034432 | 0.010829
|  |  | Prox@90% | 0.024877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012602 | 0.0008025 | 0.014207 | 0.0044681
|  | 8 | Prox@10% | 0.097549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049414 | 0.0031467 | 0.055708 | 0.01752
|  |  | Prox@50% | 0.14485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073376 | 0.0046727 | 0.082722 | 0.026016
|  |  | Prox@90% | -0.016789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0095879 | -0.00054159 | 0.0085047 | 0.0030154
|  | 15 | Prox@10% | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086227 | 0.005491 | 0.097209 | 0.030573
|  |  | Prox@50% | 0.20294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1028 | 0.0065465 | 0.11589 | 0.036449
|  |  | Prox@90% | -0.030147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017216 | -0.00097249 | 0.015271 | 0.0054146
| 5 | 0 | Prox@10% | 0.0077206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039109 | 0.00024905 | 0.004409 | 0.0013867
|  |  | Prox@50% | 0.064706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032777 | 0.0020873 | 0.036952 | 0.011622
|  |  | Prox@90% | 0.046691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023652 | 0.0015062 | 0.026664 | 0.008386
|  | 8 | Prox@10% | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053884 | 0.0034314 | 0.060747 | 0.019105
|  |  | Prox@50% | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080205 | 0.0051075 | 0.09042 | 0.028438
|  |  | Prox@90% | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069528 | 0.00044276 | 0.0078383 | 0.0024652
|  | 15 | Prox@10% | 0.18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094607 | 0.0060247 | 0.10666 | 0.033544
|  |  | Prox@50% | 0.22206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11249 | 0.0071632 | 0.12681 | 0.039883
|  |  | Prox@90% | -0.0052696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030093 | -0.00016999 | 0.0026694 | 0.00094645
| 4 | 0 | Prox@10% | 0.0034314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017382 | 0.00011069 | 0.0019596 | 0.00061629
|  |  | Prox@50% | 0.064216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032529 | 0.0020715 | 0.036672 | 0.011533
|  |  | Prox@90% | 0.040686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02061 | 0.0013125 | 0.023235 | 0.0073075
|  | 8 | Prox@10% | 0.10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054939 | 0.0034986 | 0.061936 | 0.019479
|  |  | Prox@50% | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082129 | 0.0052301 | 0.09259 | 0.02912
|  |  | Prox@90% | 0.0096814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049042 | 0.0003123 | 0.0055288 | 0.0017388
|  | 15 | Prox@10% | 0.19265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097587 | 0.0062144 | 0.11002 | 0.0346
|  |  | Prox@50% | 0.23039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11671 | 0.007432 | 0.13157 | 0.04138
|  |  | Prox@90% | -0.0042892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024495 | -0.00013836 | 0.0021727 | 0.00077037
| 2 | 0 | Prox@10% | 0.0017157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00086909 | 5.5345e-05 | 0.00097978 | 0.00030815
|  |  | Prox@50% | 0.063113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03197 | 0.0020359 | 0.036042 | 0.011335
|  |  | Prox@90% | -0.01826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010428 | -0.00058903 | 0.0092496 | 0.0032796
|  | 8 | Prox@10% | 0.11005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055746 | 0.00355 | 0.062846 | 0.019765
|  |  | Prox@50% | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084426 | 0.0053763 | 0.095179 | 0.029934
|  |  | Prox@90% | -0.045588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026034 | -0.0014706 | 0.023093 | 0.0081879
|  | 15 | Prox@10% | 0.20074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10168 | 0.0064753 | 0.11463 | 0.036053
|  |  | Prox@50% | 0.20233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10249 | 0.0065267 | 0.11554 | 0.036339
|  |  | Prox@90% | -0.073407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041921 | -0.002368 | 0.037185 | 0.013184
| 1 | 0 | Prox@10% | -0.0030637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017496 | -9.883e-05 | 0.001552 | 0.00055026
|  |  | Prox@50% | 0.062255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031536 | 0.0020082 | 0.035552 | 0.011181
|  |  | Prox@90% | -0.014216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081182 | -0.00045857 | 0.0072011 | 0.0025532
|  | 8 | Prox@10% | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055622 | 0.0035421 | 0.062706 | 0.019721
|  |  | Prox@50% | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084799 | 0.0054001 | 0.095599 | 0.030066
|  |  | Prox@90% | -0.044363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025334 | -0.0014311 | 0.022472 | 0.0079678
|  | 15 | Prox@10% | 0.20282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10274 | 0.0065425 | 0.11582 | 0.036427
|  |  | Prox@50% | 0.20931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10603 | 0.0067521 | 0.11953 | 0.037594
|  |  | Prox@90% | -0.054044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030863 | -0.0017434 | 0.027376 | 0.0097066
| 0 | 0 | Prox@10% | -0.0094363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0053888 | -0.0003044 | 0.00478 | 0.0016948
|  |  | Prox@50% | 0.057598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029177 | 0.001858 | 0.032893 | 0.010345
|  |  | Prox@90% | -0.022181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012667 | -0.00071553 | 0.011236 | 0.0039839
|  | 8 | Prox@10% | 0.10637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053884 | 0.0034314 | 0.060747 | 0.019105
|  |  | Prox@50% | 0.16642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084302 | 0.0053684 | 0.095039 | 0.02989
|  |  | Prox@90% | -0.048162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027504 | -0.0015536 | 0.024397 | 0.0086501
|  | 15 | Prox@10% | 0.20159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10212 | 0.006503 | 0.11512 | 0.036207
|  |  | Prox@50% | 0.20797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10535 | 0.0067086 | 0.11876 | 0.037352
|  |  | Prox@90% | -0.072426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041361 | -0.0023363 | 0.036688 | 0.013008